Phụ lục

Mẫu số 01 – DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH/ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

(Kèm theo Hồ sơ thi công - Nghiệm thu công trình)

Công trình: ................................................................................................................................................................................................................................................................

Địa điểm: ................................................................................................................................................................................................................................................................

Chủ đầu tư/Điều hành dự án: .....................................................................................................................................................................................................................

Nhà thầu khảo sát: ................................................................................................................................................................................................................................................................

Nhà thầu thiết kế: . ................................................................................................................................................................................................................................................................

Nhà thầu thẩm tra thiết kế: ................................................................................................................................................................................................................................................................

Nhà thầu giám sát: ................................................................................................................................................................................................................................................................

Các Nhà thầu thi công: . ................................................................................................................................................................................................................................................................

| Stt | Tài liệu | Số hiệu văn bản | Ngày tháng năm | Cơ quan phát hành | Đánh giá | Đánh giá sự phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật có liên quan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ HỢP ĐỒNG |  |  |
| I | Hồ sơ chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình |  |  |  |  |  |
| 1 | Quyết định chủ trương đầu tư |  |  |  | ( Có ( Không có | Theo quy định tại Điều 6 Quyết định 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh TT.Huế |
| 2 | Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình |  |  |  | ( Có ( Không có | Theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Quyết định 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh TT.Huế |
| 3 | Thuyết minh, bản vẽ thiết kế cơ sở (nếu có) |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Xây dựng năm 2014 |
| 4 | Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường |  |  |  | ( Có ( Không có | Công trình thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 |
| 5 | Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành |  |  |  | ( Có ( Không có |  |
| 6 | Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy |  |  |  | ( Có ( Không có | Theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ng.ày 31/7/2014 |
| 7 | Thông báo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình |  |  |  | ( Có ( Không có | Nội dung theo mẫu số 02 hoặc 05 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 |
| 8 | Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở |  |  |  | ( Có ( Không có | Nội dung theo mẫu số 03 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 |
| 9 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |  |  | ( Có ( Không có | Mẫu số 03 Thông tư số 10/2015/BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
| II | Năng lực chủ thể tham gia xây dựng công trình |  |  |  |  |
| 1 | Thi công xây dựng |  |  |  |  | Theo quy định tại Điều 53, Điều 57 và Điều 65 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 |
|  | - Quyết định phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
|  | - Hợp đồng kinh tế |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
|  | - Năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
|  | - Quyết định thành lập BCH công trường |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
| 2 | Giám sát thi công xây dựng |  |  |  |  | Theo quy định tại Điều 49, Điều 57 và Điều 66 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 |
|  | - Quyết định phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
|  | - Hợp đồng kinh tế |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
|  | - Năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
|  | - Quyết định thành lập tổ giám sát |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
| 3 | Ban Quản lý dự án (Đối với công trình do chủ đầu tư thành lập Ban) |  |  | Theo quy định tại Điều 54, Điều 57, Điều 64 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 |
|  | - Năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
|  | - Quyết định thành lập Ban QLDA |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
| 4 | Tư vấn quản lý dự án (Đối với trường hợp thuê tư vấn QLDA) |  |  | Theo quy định tại Điều 54, Điều 57, Điều 64 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 |
|  | - Quyết định phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
|  | - Hợp đồng kinh tế |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
|  | - Năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
|  | - Quyết định thành lập tổ QLDA |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
| 5 | Kiểm định, thí nghiệm đối chứng (nếu có) |  |  | Theo quy định tại Điều 50, Điều 57 và Điều 66 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 |
|  | - Quyết định phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
|  | - Hợp đồng kinh tế |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
|  | - Năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
| 6 | Tổ chức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng |  |  |  |  | Tổ chức đã được Bộ Xây dựng công nhận năng lực thực hiện các phép thử phù hợp |
|  | - Năng lực tổ chức thực hiện |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
|  | - Năng lực của các cá nhân thực hiện |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
|  | - Biên bản kiểm tra phòng Thí nghiệm |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
| III | Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền |  |  |  |  |
| 1 | Văn bản thỏa thuận đấu nối điện với đơn vị phân phối điện. |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
| 2 | Văn bản thỏa thuận đấu nối đường giao thông |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
| 3 | Văn bản thỏa thuận cấp nước với đơn vị cung cấp nước. |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
| 4 | Văn bản thỏa thuận đấu nối vào hệ thống thoát nước khu vực. |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
| 5 | Văn bản chấp thuận độ cao công trình của cơ quan có thẩm quyền (đối với các công trình có yêu cầu quản lý về độ cao công trình) |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Công trình thuộc đối tượng quy định tại Nghị định 32/2016/NĐ-CP ngày 06/05/2016 |
| 6 | Giấy phép xây dựng (trường hợp yêu cầu có cấp phép xây dựng) |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Mục 4, Chương III Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 |
| B | HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT XÂY DỰNG VÀ THIÊT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH |  |
| I | Quản lý chất lượng khảo sát xây dựng |  |  |  |  |  |
| 1 | Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Ttheo quy định tại Điều 12 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 |
| 2 | Quyết định phê duyệt Phương án khảo sát |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 |
| 3 | Nhật ký khảo sát |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng |
| 4 | Báo cáo giám sát khảo sát |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng |
| 5 | Báo cáo kết quả khảo sát được chủ đầu tư phê duyệt |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 15, 16 Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 |
| 6 | Thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát của chủ đầu tư |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 |
| 7 | Bảo hiểm khảo sát (công trình cấp II) |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 |
| II | Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình (thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công) |  |
| 1 | Quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 |
| 2 | Bản vẽ thiết kế, dự toán xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Quy cách theo quy định tại Điều 19, Điều 21 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 |
| 3 | Kết quả thẩm tra thiết kế, dự toán của đơn vị tư vấn (nếu có) |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo mẫu số 03 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng |
| 4 | Kết quả thẩm định thiết kế, dự toán của cơ quan chuyên môn về xây dựng |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo mẫu số 07 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 |
| 5 | Văn bản thẩm duyệt thiết kế PCCC của Cảnh sát PC & CC |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 |
| 6 | Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo Mẫu số 04 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng |
| 7 | Thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế, dự toán xây dựng công trình của chủ đầu tư |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng |
| 8 | Bảo hiểm thiết kế (công trình cấp II) |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 |
| C | HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH |  |  |
| I | Kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng công trình và an toàn lao động |  |  |
| 1 | Sơ đồ tổ chức quản lý chất lượng |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 |
| 2 | Chấp thuận của Chủ đầu tư về kề hoạch thí nghiệm, biện pháp kiểm tra chất lượng vật liệu, biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn lao động cho người, máy thiết bị, biện pháp an toàn PCCC, biện pháp an toàn cho công trình, người, thiết bị… trong mùa mưa lũ … |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp |  |
| 3 | Giải pháp giám sát và quy trình kiểm soát chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, biện pháp quản lý hồ sơ tài liệu trong quá trình giám sát |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Mục 3 Điều 120 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 |
| 4 | Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động của Nhà thầu thi công được chủ đầu tư phê duyệt |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng |
| 5 | Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo chủ đầu tư và kế hoạch thực hiện công tác quản lý an toàn lao động trên công trình của Nhà thầu thi công |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Mục 7 Điều 4 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng |
| 6 | Danh mục máy móc, thí bị thi công được kiểm định trước khi thi công |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng |
| 7 | Kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng |
| 8 | Bố trí nhân sự của chủ đầu để kiểm tra, giám sát nhà thầu thực hiện kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng; |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng |
| 9 | Bố trí nhân sự của chủ nhà thầu thi công để để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng; |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng |
| 10 | Tổ chức lập, trình chủ dự án chấp thuận các giải pháp kỹ thuật, biện pháp bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình. |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng |
| 11 | Xây dựng và thực hiện nội quy, quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình. |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng |
| 12 | Tổ chức tập huấn, phổ biến hướng dẫn các nội quy, quy trình, biện pháp bảo vệ môi trường cho cán bộ, công nhân, người lao động và các đối tượng có liên quan trên công trường. |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng |
| II | Hồ sơ thi công và nghiệm thu công trình xây dựng |  |  |  |  |
| 1 | Bảng kê các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công và các QĐ phê duyệt điều chỉnh (nếu có) |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Ttheo quy định tại Thông tư số 26/2016 /TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng |
| 2 | Bản vẽ hoàn công |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 26/2016 /TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng |
| 3 | Biên bản kiểm tra điều kiện khởi công |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 107 Luật Xây dựng 2014 |
| 4 | Các biên bản nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 |
| 5 | Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 27, Điều 30 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 |
| 6 | Các kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm xây dựng, chứng chỉ các loại vật liệu |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 |
| 7 | Các kết quả kiểm định chất lượng, thí nghiệm đối chứng (nếu có) |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 |
| 8 | Các kết quả quan trắc, đo đạc, đo lường, thí nghiệm… |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn áp dụng. |
| 9 | Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình như điều hòa, thiết bị nâng… (nếu có) |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Các yêu cầu kỹ thuật của dự án và các tiêu chuẩn áp dụng. |
| 10 | Nhật ký thi công xây dựng công trình |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng |
| 11 | Biên bản nghiệm thu vận hành thử thiết bị… |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo TCVN 5639:1991 - Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong - Nguyên tắc cơ bản |
| III | Các tài liệu khác |  |  |  |  |  |
| 1 | Kết quả kiểm tra điện trở của hệ thống chống sét cho công trình và cho các thiết bị |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Tại QCVN 12:2014/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng |
| 2 | Văn bản nghiệm thu về PCCC |  |  |  | ( Có ( Không có | Theo quy định tại Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 c |
| 3 | Văn bản kiểm tra công tác bảo vệ môi trường (nếu có) |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2014/NĐ-CP ngày 14/2/2014 |
| 4 | Kết quả kiểm định, giấy phép sử dụng đối với một số thiết bị lắp đặt tại công trình của cơ quan chức năng (thang máy, các thiết bị phóng xạ….) |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Luật Xây dựng 2014 |
| 5 | Báo cáo thông tin công trình (khởi công) |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng |
| 6 | Báo cáo hoàn thành của chủ đầu tư |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo Mẫu số 02, Phụ lịc V Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng |
| 7 | Báo cáo của tổ chức thực hiện giám sát công trình |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng |
| 8 | Hồ sơ khắc phục sự cố (nếu có) |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 |
| 9 | Quy trình vận hành, quy trình bảo trì công trình được chủ đầu tư phê duyệt (tuổi thọ công trình) |  |  |  | ( Phù hợp ( Không phù hợp | Chương V, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ |

Lưu ý:

- Đối với các công trình hoặc hạng mục công trình thi công váo thời điểm trước ngày có hiệu lực của Luật Xây dựng 2014, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, Thông tư và số 26/2016/TT-BXD thì phải cập nhật nội dung văn bản cho phù hợp ở cột cuối cùng của danh mục này “Đánh giá sự phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật có liên quan”. Các văn bản phải phù hợp với từng thời điểm thi công.

Mẫu số 02 - DANH MỤC BẢN VẼ HOÀN CÔNG

(Kèm theo Hồ sơ thi công - Nghiệm thu công trình)

| Stt | Tên bản vẽ | Số hiệu bản vẽ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2… |  |  |  |
| … |  |  |  |

Mẫu số 03 - DANH MỤC CÁC BIÊN BẢN NGHIỆM THU

(Kèm theo Hồ sơ thi công - Nghiệm thu công trình)

| Stt | Công việc nghiệm thu | Ngày nghiệm thu | Số biên bản | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần san nền |
| 1… |  |  |  |  |
| II | Phần cọc móng |
| 1… |  |  |  |  |
| III | Phần móng |
| 1… |  |
| IV | Phần thân |
| 1… |  |  |  |  |
| V | Phần cơ điện, hoàn thiện |
| 1… |  |  |  |  |

Mẫu số 04 - DANH MỤC CÁC PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

(Kèm theo Hồ sơ thi công - Nghiệm thu công trình)

| Stt | Tên phép thử | Loại mẫu, vật liệu thí nghiệm | Biên bản lấy mẫu số…/ ngày tháng năm..) | Kết quả thí nghiệm số…/ ngày tháng năm.. | Số mẫu/ Khối lượng Vật liệu, cấu kiện TN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần san nền |
| 1… |  |  |  |  |  |
| II | Phần cọc móng |
| 1… |  |  |  |  |  |
| III | Phần móng |
| 1… |  |  |  |  |  |
| III | Phần thân |
| 1… |  |  |  |  |  |
| IV | Phần cơ điện, hoàn thiện |
| 1… |  |  |  |  |  |

Mẫu số 05 - DANH MỤC CÁC THAY ĐỔI THIẾT KẾ TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG

(Kèm theo Hồ sơ thi công - Nghiệm thu công trình)

| Stt | Nôi dung thay đổi so với hồ sơ thiết kế | Biên bản xử lý kỹ thuật (Số Biên bản Ngày… tháng.. năm..) | Biên bản nghiệm thu (Số Biên bản Ngày.. tháng ..năm..) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| * | Các văn bản, quyết định phê duyệt điều chỉnh có liên quan |  |  |  |

Mẫu số 06-  BÁO CÁO THÔNG TIN CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

| (Tên chủ đầu tư) Số:………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

.........., ngày......... tháng......... năm.........

BÁO CÁO VỀ THÔNG TIN
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế.

(Chủ đầu tư)..... báo cáo về thông tin của hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: .........................................................

2. Địa điểm xây dựng: .................................................................... .................................

3. Tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư: ........................................................................

4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của hạng mục công trình, công trình xây dựng).

5. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có): (tổng thầu, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án, thí nghiệm, kiểm định chất lượng (nếu có)).

6. Nhiệm vụ quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư.

7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến theo hợp đồng).

8. Tiến độ thi công tổng thể của hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Đề nghị Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu ... | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 07.   BÁO CÁO HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN THI CÔNG HOẶC HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH/ CÔNG TRÌNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

| (Tên chủ đầu tư) Số:………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | .........., ngày......... tháng......... năm......... |

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG 
HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

(GIAI ĐOẠN…..)

Kính gửi : Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

..... (Chủ đầu tư)...... báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng:……………………………………

2. Địa điểm xây dựng …………………………………………………….....................

3. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình).

4. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu xây dựng, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm, kiểm định…).

5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành.

6. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đã được thực hiện.

7. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.

8. Báo cáo về việc đủ điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

9. Những thay đổi thiết kế: Nội dung chi tiết xem Mẫu số 06 của Phụ lục số I Hướng dẫn này (nếu có thay đổi).

10. Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về PCCC; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định, các giấy phép sử dụng thiết bị có liên quan khác... (ghi rõ số, ngày, tháng của văn bản);

11. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng.

Đề nghị Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu ... | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |

Mẫu số 8.   BÁO CÁO HOÀN THÀNH GIAI ĐOẠN THI CÔNG HOẶC HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH/ CÔNG TRÌNH CỦA NHÀ THẦU GIÁM SÁT

| (Tên nhà thầu giám sát) Số:………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | .........., ngày......... tháng......... năm......... |

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG

(GIAI ĐOẠN…..)
Kính gửi : Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

(Tên nhà thầu giám sát thi công) báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành (tên giai đoạn thi công) thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng:……………………………………

2. Địa điểm xây dựng …………………………………………………….....................

3. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình).

4. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu xây dựng, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, thí nghiệm, kiểm định…).

5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành theo hợp đồng.

6. Đánh giá của tư vấn giám sát về các nội dung sau:

a) Đánh giá sự phù hợp về năng lực của các nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu kiểm định so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng;

b) Đánh giá về khối lượng, tiến độ công việc đã hoàn thành, công tác tổ chức thi công và đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình;

c) Đánh giá công tác kiểm tra vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình;

d) Đánh giá về công tác tổ chức và kết quả kiểm định, quan trắc, thí nghiệm đối chứng (nếu có): Quy trình lấy mẫu thí nghiệm, số lượng mẫu thí nghiệm, kết quả từng mẫu thí nghiệm….

đ) Đánh giá về công tác tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn (nếu có), điều kiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng;

e) Các thay đổi thiết kế và việc thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh trong quá trình thi công xây dựng (nếu có);

g) Những tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng, sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có) và đánh giá nguyên nhân, biện pháp, kết quả khắc phục theo quy định;

h) Đánh giá về sự phù hợp của hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình, quy trình vận hành, quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định;

i) Đánh giá về sự tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, pháp luật về phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

k) Kết luận về điều kiện nghiệm thu (đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện nghiệm thu) hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Đề nghị Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu ... | NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |

CÁC MẪU BIÊN BẢN PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THI CÔNG, NGHIỆM THU

(Các mẫu này mang tính tham khảo)

Mẫu số 09. Nhật ký thi công xây dựng công trình.

TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG

NHẬT KÝ

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

DỰ ÁN: ......................................................................................................................

CÔNG TRÌNH/ HẠNG MỤC:..............................................................................

GÓI  THẦU SỐ: .........................................................................................................

ĐỊA ĐIỂM XD:.........................................................................................................

QUYỂN SỐ:   ................

......, năm 20...

THÔNG TIN CHUNG

1. Tên dự án: ......................................................................................................................................

2. Tên công trình/hạng mục công trình, gói thầu: ................................................................

3. Địa điểm xây dựng: .......................................................................................................................

4. Chủ đầu tư:.....................................................................................................................................

Họ, tên và chữ ký của người đại diện: ..........................Chức vụ: ........................ĐT.......................

5. Đơn vị QLDA (nếu có):................................................................................................................

Họ, tên và chữ ký của Giám đốc Ban QLDA: ......................................................ĐT:....... .................

Họ, tên và chữ ký của người đại diện: ..........................Chức vụ: ........................ĐT.......................

6. Đơn vị tư vấn giám sát thi công xây dựng: ....................................................................

Họ, tên và chữ ký của người đại diện: ..........................Chức vụ: ........................ĐT.......................

Họ, tên và chữ ký của Tư vấn giám sát trưởng: ................................................... ĐT:....... ................

Họ, tên và chữ ký của  các giám sát viên: ............................................................. ĐT.........................

7. Đơn vị thi công:...........................................................................................................................

Họ, tên và chữ ký của người đại diện: ..........................Chức vụ: ........................ĐT.......................

Họ, tên và chữ ký của hỉ huy trưởng công trường: ..............................................ĐT:....... ...............

Họ, tên và chữ ký của người phụ trách kỹ thuật thi công:.................................. ĐT........................

8. Tên nhà thầu thiết kế: .................................. ................................ ..............................................

Họ, tên và chữ ký của chủ trì thiết kế: ...................................................................ĐT:......................

9. Tên đơn vị thẩm tra thiết kế:......... ................................ ...........................................................

10. Tên cơ quan thẩm định thiết kế:.................... ................................ .......................................

11. Tên cơ quan phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công:..........................................................

Quyết định phê duyệt số..........................	..........Ngày........................................................

12.Hợp đồng xây dựng: Hợp đồng thi công số: ........ Ngày...............................................

Giá trị hợp đồng:.....................................................................................................................

Ngày khởi công theo hợp đồng:.................................Thực tế.................................................

Ngày bàn giao theo hợp đồng: ...................................

13. Các thông tin khác:

Sổ này gồm: .... trang, đánh số thứ tự từ 01 đến ......và có đóng dấu giáp lai của đơn vị thi công.

| CHỦĐẦUTƯ (Ký tên, đóng dấu) | Ngày ....... tháng ...... năm 20..... ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY DỰNG (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

NHẬT KÝ THI CÔNG XÂY DỰNG

……..,Ngày ...... tháng ...... năm 20.....

1. Thời tiết (ghi cụ thể diễn biến tình hình thời tiết trong ngày)

.....................................................................................................................................................................................................................................................

2. Tình hình nhân lực, thiết bị thi công

2.1. Nhân lực (số lượng kỹ thuật, công nhân, nhân lực khác)

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

2.2. Thiết bị(số lượng từng loại thiết bị)

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

3. Nội dung công việc thực hiện

(Mô tả công việc thực hiện, công việc nghiệm thu, lấy mẫu thí nghiệm; mô tả chi tiết các sự cố, hư hỏng, tai nạn lao động, các vấn đề phát sinh và biện pháp khắc phục, xử lý trong quá trình thi công xây dựng (nếu có),.v.v.)

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

4. Những ý kiến trong quá trình thi công xây dựng của các bên liên quan (nhận xét, đánh giá, yêu cầu, kiến nghị của chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, v.v..)

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

* Đánh giá công tác ATLĐ; vệ sinh môi trường, PCCN:

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

5. Ý kiến của nhà thầu thi công xây dựng (tiếp thu ý kiến của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát thi công, tư vấn thiết kế.v.v; những kiến nghị, đề xuất…)

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

| NGƯỜI GIÁM SÁT THI CÔNG ( ký, ghi rõ họ tên) | NGƯỜI PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP ( ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Trang.......

Mẫu số 10. Biên bản kiểm tra điều kiện khởi công xây dựng công trình.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày ...... tháng ....... năm ......

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNG XÂY DỰNG

1. Công trình: .............................................................................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ........................................................................................................................................................

3. Thành phần trực tiếp tham gia kiểm tra: (Ghi rõ họ tên, chức vụ)

- Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;

- Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác kiểm tra của tổng thầu với nhà thầu phụ.

4. Thời gian tiến hành kiểm tra:

Bắt đầu :             .......  ngày.......... tháng ......... năm ...........

Kết thúc :           .......   ngày.......... tháng ......... năm ...........

Tại: .......................................

5. Nội dung kiểm tra

Các bên tiến hành kiểm tra điều kiện khởi công công trình theo quy định tại Điều 107 của Luật Xây dựng năm 2014 với nội dung sau:

1. Điều kiện mặt bằng thi công: Chủ đầu tư có đủ điều kiện bàn giao toàn bộ mặt bằng khu đất để nhà thầu tiến hành thi công.

2. Giấy phép xây dựng (nếu có): Số ........../GPXD ngày....tháng..... năm của ................;

3. Bản vẽ thiết kế thi công: Hồ sơ thiết kế BVTC đã được phê duyệt tại Quyết định số ....../…....... ngày ........ tháng......... năm ....... của  …………………;

4. Hợp đồng xây dựng: Hợp đồng số .../...../...... ngày ... tháng.....năm .......;

5. Nguồn vốn xây dựng: Có đủ nguồn vốn để đảm bảo tiến độ xây dựng công trình.

6. Biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường do nhà thầu đề xuất được chủ đầu tư chấp thuận

6. Kết luận kiểm tra: .................................................................................................. ..............................................

7. Các thành phần tham gia kiểm tra: (Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ từng người tham gia)

Mẫu số 11. Biên bản kiểm tra hệ thống QLCL, nhân lực của nhà thầu.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.......... tháng......... năm..........

## BIÊN BẢN KIỂM TRA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, NHÂN LỰC CỦA NHÀ THẦU

1. Công trình: ............................................................................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: .........................................................................................................................................................

3. Thành phần trực tiếp tham gia kiểm tra: Ghi rõ họ tên, chức vụ

- Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;

- Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác kiểm tra của tổng thầu với nhà thầu phụ.

4. Thời gian tiến hành kiểm tra:

Bắt đầu :      ngày...... tháng ...... năm ......; Kết thúc : ...   ngày..... tháng ...... năm .........

Tại: .......................................

5. Nội dung kiểm tra: Căn cứ vào hồ sơ dự thầu của nhà thầu và hợp đồng thi công xây dựng, tiến hành kiểm hệ thống quản lý chất lượng, nhân lực của nhà thầu như sau:

a/ Hệ thống quản lý chất lượng: Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thực tế so với hệ thống quản lý chất lượng được nêu trong Hồ sơ dự thầu (hệ thống quản lý chất lượng từ công ty đến đội thi công, cán bộ quản lý giám sát của công ty, chỉ huy trưởng công trường, phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp, kỹ thuật thi công trực tiếp, cán bộ an toàn lao động, vệ sinh môi trường, cán bộ làm hồ sơ hoàn công thanh quyết toán…)

Kiểm tra chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu thi công.

b/ Nhân lực: Kiểm tra nhân sự bố trí cho công trình so với nhân sự trong Hồ sơ dự thầu; trường hợp có thay đổi thì nhà thầu phải thực hiện các quy trình sau:

- Nhà thầu có tờ trình xin thay đổi, tờ trình cần nêu rõ lý do thay đổi, kèm theo bản tóm tắt lý lịch nhân sự, bảng kê khai năng lực kinh nghiệm và các bằng cấp, chứng chỉ để chứng minh năng lực chuyên môn và kinh nghiệm.

- TVGS kiểm tra năng lực chuyên môn và kinh nghiệm của nhân sự mới, sau đó tham mưu cho chủ đầu tư ra văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thay đổi nêu trên. Chủ đầu tư chỉ chấp thuận cho phép nhà thầu thay đổi nhân sự khi nhân sự thay thế có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm bằng hoặc tốt hơn nhân sự cũ (cho từng vị trí công việc).

| Stt | Họ và tên | Chuyên nghành đào tạo | Số năm kinh nghiệm | Chức danh, nhiệm vụ được phân công | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

## 6. Kết luận kiểm tra: :...........................................................................................

Hệ thống quản lý chất lượng và nhân sự của nhà thầu có phù hợp với HSDT và hợp đồng hay không?

Kiến nghị…..

7. Các thành phần tham gia kiểm tra:(Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ từng người tham gia)

Mẫu số 12. Biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị thi công.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.................., ngày.......... tháng......... năm..........

## BIÊN BẢN KIỂM TRA MÁY MÓC, THIẾT BỊ THI CÔNG

1. Công trình: ..........................................................................................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ...................................................................................................................................................................

3. Thành phần trực tiếp tham gia kiểm tra: Ghi rõ họ tên, chức vụ

- Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;

- Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác kiểm tra của tổng thầu với nhà thầu phụ.

4. Thời gian tiến hành kiểm tra:

Bắt đầu :             .......  ngày.......... tháng ......... năm ...........

Kết thúc :           .......   ngày.......... tháng ......... năm ...........

Tại: ...................................................................................................................................................................

5. Nội dung kiểm tra

Căn cứ vào hồ sơ dự thầu của nhà thầu các bên tham gia kiểm tra máy móc thiết bị thi công  của nhà thầu như sau:

| Stt | Tên thiết bị | Công suất | Số lượng | Nước sản xuất | Kiểm tra Phiếu/ Tem kiểm định đối với các thiết bị bắt buộc phải kiểm định, giấy phép sử dụng TB... | Tình trạng thiết bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Thực tế | HSDT |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

6. Kết luận kiểm tra:. ...................................................................................................................................................................

7. Các thành phần tham gia kiểm tra:(Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ từng người tham gia)

Mẫu số 13. Biên bản kiểm tra Phòng thí nghiệm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.................., ngày.......... tháng......... năm..........

## BIÊN BẢN KIỂM TRA PHÒNG THÍ NGHIỆM

1. Công trình: .........................................................................................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ....................................................................................................................................................................

3. Thành phần trực tiếp tham gia kiểm tra: Ghi rõ họ tên, chức vụ

- Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;

- Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác kiểm tra của tổng thầu với nhà thầu phụ.

4. Thời gian tiến hành kiểm tra:

Bắt đầu :             .......  ngày.......... tháng ......... năm ...........

Kết thúc :           .......   ngày.......... tháng ......... năm ...........

Tại: ...................................................................................................................................................................

5. Nội dung kiểm tra

- Kiểm tra tư cách pháp nhân của Phòng thí nghiệm:

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư;

+ Quyết định thành lập phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

+ Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của Phòng thí nghiệm.

- Kiểm tra năng lực và quy trình quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm:

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và Danh mục các chỉ tiêu thí nghiệm kèm theo.

+ Các quyết định bổ nhiệm các cán bộ quản lý hoạt động thí nghiệm (trưởng, phó phòng thí nghiệm);

+ Danh sách cán bộ, thí nghiệm viên và bản phân công công việc cho từng cá nhân trong phòng thí nghiệm đã được lãnh đạo phê duyệt, kèm theo các văn bằng, chứng chỉ được đào tạo liên quan;

+ Chứng chỉ kiểm định/hiệu chuẩn (còn hiệu lực) các thiết bị thí nghiệm và đo lường theo quy định;

6. Kết luận kiểm tra: ...................................................................................................................................................................

7. Các thành phần tham gia kiểm tra: (Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ từng người tham gia)

Mẫu số 14. Biên bản lấy mẫu vật liệu thí nghiệm.

| CÔNG TY…….. PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

…., ngày ....  tháng ... năm 20…

BIÊN BẢN LẤY MẪU TẠI HIỆN TRƯỜNG

Số........

1. Công trình: .............................................................................................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ...................................................................................................................................................................

3. Thành phần trực tiếp tham gia lấy mẫu: Ghi rõ họ tên, chức vụ

- Đại diện đơn vị thí nghiệm lấy mẫu

- Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;

- Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác kiểm tra của tổng thầu với nhà thầu phụ.

4. Thời gian tiến hành kiểm tra:

Bắt đầu :             .......  ngày.......... tháng ......... năm ...........

Kết thúc :           .......   ngày.......... tháng ......... năm ...........

Tại: ...................................................................................................................................................................

5. Nội dung

* Căn cứ để lấy mẫu thí nghiệm:

- Căn cứ các tiêu chẩn có liên quan;

- Căn cứ kế hoạch thí nghiệm đã được chủ đầu tư chấp thuận.

* Các mẫu thí nghiệm được lấy:

| Stt | Nội dung | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. Kết luận

Số lượng mẫu thí nghiệm trên được lấy theo đúng tiêu chuẩn, được bàn giao cho đơn vị thí nghiệm quản lý và lưu tại công trường 1 mẫu cho 1 tổ hợp mẫu..

7. Các thành phần tham gia: (Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ từng người tham gia)

*Lưu ý: Đối với mẫu bê tông, vữa xây trát, mẫu được quản lý và bảo quản tại công trường xây dựng

Mẫu số 15. Biên bản xử lý hiện trường.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…., ngày …. tháng … năm 20…

BIÊN BẢN VÀ XỬ LÝ HIỆN TRƯỜNG

1. Công trình: ........................................................................................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ...................................................................................................................................................................

3. Thành phần trực tiếp tham gia xử lý: Ghi rõ họ tên, chức vụ

- Đại diện Chủ đầu tư : ...................................................................................................................................................................

- Đại diện QLDA. : ...................................................................................................................................................................

- Chủ trì thiết kế : ...................................................................................................................................................................

- Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;

- Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác kiểm tra của tổng thầu với nhà thầu phụ.

4. Thời gian tiến hành kiểm tra:

Bắt đầu :             .......  ngày.......... tháng ......... năm ...........

Kết thúc :           .......   ngày.......... tháng ......... năm ...........

Tại: ...................................................................................................................................................................

Nêu rõ các nội dung cần xử lý:

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

6.  Kết luận xử lý:

.....................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................7. Các thành phần tham gia: (Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ từng người tham gia)

Mẫu số 16. Biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……, ngày.......... tháng......... năm..........

BIÊN BẢN SỐ .................

Nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng

Công trình ..................................................................(ghi tên công trình xây dựng).........................................................................

Hạng mục: ........................................................ (ghi tên hạng mục công trình xây dựng) ......................................................

Địa điểm xây dựng: ………………......(ghi rõ địa điểm xây dựng hạng mục / công trình)......................................

1. Đối tượng nghiệm thu:(ghi rõ tên vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn cần  nghiệm thu)

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: (Ghi rõ tổ chức, họ tên và chức vụ cá nhân)

- Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu ;

- Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu với nhà thầu phụ.

3. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             .......... ngày.......... tháng......... năm..........

Kết thúc :           ........... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại: ........................................................

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: (Ghi rõ tên các bản vẽ thiết kế có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ tên tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

- Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng;

- Hồ sơ xuất xứ, Chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, kết quả thí nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng;

- Danh mục tính năng kỹ thuật của các đối tượng nghiệm thu;

- Nhật ký thi công, các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Biên bản nghiệm thu nội bộ đối tượng nghiệm thu (nếu có);

b) Về chất lượng vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn, qui phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để:

- Đưa ra các tiêu chí kỹ thuật cần kiểm tra khi nghiệm thu để có cơ sở đánh giá chất lượng của đối tượng nghiệm thu;

- Thực hiện công tác nghiệm thu theo các tiêu chí trên;

- Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu)

c) Các ý kiến khác nếu có.

5. Kết luận: (ghi rõ theo các nội dung sau)

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý hay không đồng ý đưa vào sử dụng cho công trình đối tượng nghiệm thu. Nếu không chấp nhận nghiệm thu phải ghi rõ lý do,

- Ghi rõ tên và số lượng các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu. Thời gian nhà thầu xây lắp phải đưa các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu ra khỏi công trường.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu (Ký ghi rõ họ tên, chức vụ từng người tham gia)

Hồ sơ nghiệm thu bao gồm:

- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng và các phụ lục kèm theo nếu có;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Mẫu số 17. Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …., ngày.......... tháng......... năm.......... BIÊN BẢN SỐ ................. Nghiệm thu công việc xây dựng Công trình ........................................................ (ghi tên công trình xây dựng) ........................................................ Hạng mục..................................................(ghi tên hạng mục công trình xây dựng) ............................................... Địa điểm xây dựng: ….(ghi rõ địa điểm xây dựng hạng mục/công trình xây dựng)……..

1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên công việc đã hoàn thành cần  nghiệm thu và vị trí nằm trong hạng mục hoặc  công trình)

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: (Ghi rõ tổ chức, họ tên và chức vụ cá nhân)

- Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu ;

- Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu với nhà thầu phụ.

3. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             .......... ngày.......... tháng......... năm..........

Kết thúc :           ........... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại: ........................................................

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: (Ghi rõ tên các bản vẽ thiết kế có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ số và tên của tiêu chuẩn nghiệm thu liên quan và chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

- Hồ sơ dự thầu thầu và hợp đồng xây dựng;

- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng: số …/….. Ngày tháng..;

- Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc (nếu có),

- Các kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu gồm: số …/…... Ngày tháng..; số mẫu, kết quả thí nghiệm phù hợp tiêu chuẩn nghiệm thu…;

- Bản vẽ hoàn công;

- Nhật ký thi công, các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Biên bản nghiệm thu nội bộ đối tượng nghiệm thu (nếu có);

b) Về chất lượng công việc xây dựng: (đối chiếu với hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn, qui phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để:

- Đưa ra các tiêu chí kỹ thuật cần kiểm tra để có cơ sở đánh giá chất lượng của đối tượng nghiệm thu;

- Thực hiện công tác nghiệm thu theo các tiêu chí trên;

- Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu)

c) Các ý kiến khác nếu có.

5. Kết luận : (ghi rõ theo các nội dung sau)

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý hay không đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo. Nếu không chấp nhận nghiệm thu thì ghi rõ lý do.

- Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa.

- Thời gian nhà thầu phải hoàn thành công tác sửa chữa.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: (Ký ghi rõ họ tên, chức vụ từng người tham gia)

Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:

- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo (nếu có);

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Mẫu số 18. Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày.......... tháng......... năm.......... BIÊN BẢN SỐ ................. Nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị Công trình . ........................................................ (ghi tên công trình xây dựng) ........................................................ Hạng mục: . ........................................................ (ghi tên hạng mục công trình xây dựng) ................................................... Địa điểm xây dựng: .......(ghi rõ địa điểm xây dựng hạng mục /công trình xây dựng).......

1. Thiết bị/Cụm thiết bị được nghiệm thu: (ghi rõ tên thiết bị/cụm thiết bị và vị trí đã lắp đặt trên công trình)

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:(Ghi rõ tổ chức, họ tên và chức vụ cá nhân)

- Người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu ;

- Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu với nhà thầu phụ.

3.  Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             .......... ngày.......... tháng......... năm..........

Kết thúc :           ........... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại: ........................................................

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: (Ghi rõ tên các bản vẽ thiết kế có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ số và tên tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

- Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng;

- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;

- Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc, kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, qui phạm có liên quan yêu cầu)

- Bản vẽ hoàn công;

- Nhật ký thi công, các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Biên bản nghiệm thu nội bộ đối tượng nghiệm thu (nếu có);

- Công tác chuẩn bị để triển khai công việc xây dựng tiếp theo.

b) Về chất lượng lắp đặt tĩnh thiết bị: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn, qui phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để:

- Đưa ra các tiêu chí kỹ thuật cần kiểm tra để có cơ sở đánh giá chất lượng của đối tượng nghiệm thu;

- Thực hiện công tác nghiệm thu theo các tiêu chí trên;

- Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu)

c) Các ý kiến khác (nếu có).

5. Kết luận : (ghi rõ theo các nội dung sau)

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý hay không đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo. Nếu không chấp nhận nghiệm thu thì ghi rõ lý do.

- Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa. Thời gian nhà thầu phải hoàn thành công tác sửa chữa.

- Các yêu cầu khác nếu có

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu (Ký ghi rõ họ tên, chức vụ từng người tham gia)

Hồ sơ nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị gồm:

- Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị và các phụ lục kèm theo nếu có;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Mẫu số 19. Biên bản nghiệm thu chạy thử đơn động không tải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ….., ngày.......... tháng......... năm.......... BIÊN BẢN SỐ ................. Nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải Công trình .........................................................(ghi tên công trình xây dựng) ............................................................................ Hạng mục: ........................................................(ghi tên hạng mục công trình xây dựng) .................................................. Địa điểm xây dựng: .......(ghi rõ địa điểm xây dựng hạng mục /công trình xây dựng).....

1. Thiết bị/Cụm thiết bị được nghiệm thu: (ghi rõ tên thiết bị và vị trí đã lắp đặt trên công trình)

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: (Ghi rõ tổ chức, họ tên và chức vụ cá nhân)

a) Phía chủ đầu tư

- Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư; (nếu tự giám sát, không thuê tư vấn);

- Hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình:

- Người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu (đối với hình thức hợp đồng tổng thầu).

c) Đối với những công trình có chuyên gia nước ngoài thì cần có đại diện chuyên gia thiết kế và chuyên gia thi công tham gia vào công việc nghiệm thu. Các đại diện này do cơ quan quản lí chuyên gia nước ngoài tại công trình đề nghị, Chủ đầu tư quyết định.

3. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             .......... ngày.......... tháng......... năm..........

Kết thúc :           ........... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại:  .......................................................

4. Đánh giá công tác chạy thử thiết bị đơn động không tải đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: (Ghi rõ tên các bản vẽ thiết kế có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ số và tên tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

- Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng;

- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;

- Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan;

- Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, qui phạm có liên quan chỉ định)

- Bản vẽ hoàn công;

- Nhật ký thi công, các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Biên bản nghiệm thu nội bộ đối tượng nghiệm thu (nếu có);

- Công tác chuẩn bị việc để triển khai chạy thử đơn động không tải thiết bị tiếp theo.

b) Về chất lượng thiết bị chạy thử đơn động không tải: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn, qui phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để:

- Đưa ra các tiêu chí kỹ thuật cần kiểm tra để có cơ sở đánh giá chất lượng của đối tượng nghiệm thu;

- Thực hiện công tác nghiệm thu theo các tiêu chí trên;

- Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu)

c) Các ý kiến khác nếu có.

5. Kết luận : (ghi rõ theo các nội dung sau)

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

- Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa. Thời gian nhà thầu phải  hoàn thành công tác sửa chữa.

- Các yêu cầu khác nếu có.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu (Ký ghi rõ họ tên, chức vụ từng người tham gia)

Hồ sơ nghiệm thu chạy thử thiết bị đơn động không tải gồm:

- Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Mẫu số 20. Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …., ngày.......... tháng......... năm.......... BIÊN BẢN SỐ ................. Nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải Công trình ....................................................... (ghi tên công trình xây dựng) .................................................................. Hạng mục........................................................(ghi tên hạng mục công trình xây dựng). ........................................ Địa điểm xây dựng: ......(ghi rõ địa điểm xây dựng hạng mục /công trình xây dựng)......

1. Hệ thống thiết bị được nghiệm thu bao gồm:  (Ghi rõ tên hệ thống thiết bị và thời gian chạy thử (bắt đầu, kết thúc), vị trí lắp đặt trên hạng mục, công trình)

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: (Ghi rõ tổ chức; họ tên và chức vụ cá nhân)

a) Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu trong trường hợp nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện;

b) Người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu với các nhà thầu phụ.

b) Đối với những công trình có chuyên gia nước ngoài cần có đại diện chuyên gia thiết kế và chuyên gia thi công tham gia vào công việc nghiệm thu. Các đại diện này do cơ quan quản lí chuyên gia nước ngoài tại công trình đề nghị, Chủ đầu tư quyết định.

3. Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             .......... ngày.......... tháng......... năm..........

Kết thúc :           ........... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại: .......................................................

4. Đánh giá công tác chạy thử thiết bị liên động không tải đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: (Ghi rõ tên các bản vẽ thiết kế có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ số và tên tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

- Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng;

- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;

- Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan;

- Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải có liên quan;

- Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, qui phạm có liên quan chỉ định)

- Bản vẽ hoàn công;

- Nhật ký thi công, các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng (nếu có);

- Công tác chuẩn bị để triển khai chạy thử liên động không tải hệ thống thiết bị tiếp theo;

b) Về chất lượng thiết bị chạy thử liên động không tải: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn, qui phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để:

- Đưa ra các tiêu chí kỹ thuật cần kiểm tra để có cơ sở đánh giá chất lượng của đối tượng nghiệm thu;

- Thực hiện công tác nghiệm thu theo các tiêu chí trên;

- Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu)

c)  Các ý kiến khác nếu có.

5. Kết luận : (ghi rõ theo các nội dung sau)

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

- Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa. Thời gian nhà thầu phải  hoàn thành công tác sửa chữa.

- Các yêu cầu khác nếu có.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu (Ký ghi rõ họ tên, chức vụ từng người tham gia)

Hồ sơ nghiệm thu chạy thử thiết bị liên động không tải gồm:

- Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải và các phụ lục kèm theo nếu có;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Mẫu số 21. Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động có tải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …….., ngày.......... tháng......... năm.......... BIÊN BẢN SỐ ................. Nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải Công trình .............................................................(ghi tên công trình xây dựng) ............................................................. Hạng mục: ............................................................. (ghi tên hạng mục công trình xây dựng)................................................ Địa điểm xây dựng: …………......(ghi rõ địa điểm xây dựng hạng mục /công trình xây dựng)........

1. Hệ thống thiết bị được nghiệm thu bao gồm:  (Ghi rõ tên hệ thống thiết bị và thời gian chạy thử (bắt đầu, kết thúc), vị trí lắp đặt trên hạng mục, công trình)

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: (Ghi rõ tổ chức,  họ tên và chức vụ cá nhân)

a) Phía chủ đầu tư:

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư;

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình:

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu.

c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình:

- Người đại diện theo pháp luật;

- Chủ nhiệm thiết kế.

d) Đối với những công trình có yêu cầu phòng cháy cao hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường thì nhất thiết phải có đại diện của cơ quan phòng cháy chữa cháy và cơ quan tài nguyên môi trường cấp tương đương trực tiếp tham gia nghiệm thu;

e) Đối với những công trình có chuyên gia nước ngoài thì cần có đại diện chuyên gia thiết kế và chuyên gia thi công tham gia vào công việc nghiệm thu. Các đại diện này do cơ quan quản lí chuyên gia nước ngoài tại công trình đề nghị, Chủ đầu tư quyết định.

f) Và các thành phần khác trực tiếp tham gia nghiệm thu (theo yêu cầu của chủ đầu tư)

3.  Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :           ... ngày.......... tháng......... năm..........

Kết thúc :    ....... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại: .............................................................

4.  Đánh giá công tác chạy thử thiết bị liên động có tải đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: (Ghi rõ tên các bản vẽ thiết kế có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ số và tên tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

- Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng;

- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;

- Biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan;

- Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải có liên quan;

- Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải có liên quan;

- Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, qui phạm có liên quan chỉ định)

- Bản vẽ hoàn công;

- Nhật ký thi công, các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định;

- Biên bản kiểm tra hồ sơ tài liệu hoàn thành giai đoạn lắp đặt thiết bị của cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp;

- Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng (nếu có);

- Công tác chuẩn bị để triển khai chạy thử liên động có tải hệ thống thiết bị.

b) Về tiến độ lắp đặt thiết bị:

- Ngày khởi công:………ngày………tháng……năm; Ngày hoàn thành: ………ngày….. tháng……năm

c) Về công suất đưa vào vận hành

- Theo thiết kế (hoặc theo hồ sơ dự thầu)

- Theo thực tế đạt được:

d) Về đặc điểm biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn phòng nổ, phòng cháy, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng:

e) Về Khối lượng

- Theo thiết kế được duyệt:

- Theo thực tế đạt được:

f) Về chất lượng thiết bị chạy thử liên động có tải: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn, qui phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công trình để:

- Đưa ra các nội dung kỹ thuật cần kiểm tra làm cơ sở đánh giá chất lượng đối tượng cần nghiệm thu;

- Thực hiện công tác nghiệm thu theo các tiêu chí trên;

- Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu)

g) Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế được duyệt:

h) Các ý kiến khác nếu có.

5. Kết luận : (ghi rõ theo các nội dung sau)

a) Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai các công việc tiếp theo.

b) Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa. Thời gian nhà thầu phải  hoàn thành công tác sửa chữa.

c) Các yêu cầu khác nếu có.

d) Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu (Ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Hồ sơ nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải gồm:

- Biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải và các phụ lục kèm theo nếu có;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Mẫu số 22. Biên bản nghiệm thu bộ phận công trình; giai đoạn thi công xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …., ngày.......... tháng......... năm.......... BIÊN BẢN SỐ................. Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng Công trình ……………………………………… (ghi tên công trình xây dựng). ……………………………………… Hạng mục……………………………………… (ghi tên hạng mục công trình xây dựng)……………………………… Địa điểm xây dựng: ......(ghi rõ địa điểm xây dựng hạng mục/ công trình xây dựng)......

1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên bộ phận công trình xây dựng hoặc giai đoạn thi công xây dựng được nghiệm thu, vị trí xây dựng trên công trình).

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu: (Ghi rõ tổ chức, họ tên và chức vụ cá nhân)

a)  Phía chủ đầu tư

- Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư; (nếu tự giám sát, không thuê tư vấn);

- Hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình;

b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình:

- Người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu (đối với hình thức hợp đồng tổng thầu).

c) Đại diện đơn vị thiết kế khi có yêu cầu của chủ đầu tư.

d) Đối với những công trình có chuyên gia nước ngoài thì cần có đại diện chuyên gia thiết kế và chuyên gia thi công tham gia vào công việc nghiệm thu. Các đại diện này do cơ quan quản lí chuyên gia nước ngoài tại công trình đề nghị, Chủ đầu tư quyết định.

3.  Thời gian nghiệm thu :

Bắt đầu :             .......... ngày.......... tháng......... năm..........

Kết thúc :           ........... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại:  ………………………………………

4. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận: (Ghi rõ tên các bản vẽ thiết kế có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ số và tên tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

- Hồ sơ thầu và hợp đồng xây dựng;

- Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;

- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan;

- Các tài liệu thí nghiệm, quan trắc tại hiện trường (nếu thiết kế hoặc tiêu chuẩn, qui phạm có liên quan chỉ định)

- Kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm của đối tượng nghiệm thu;

- Bản vẽ hoàn công;

- Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

- Biên bản nghiệm thu nội bộ đối tượng nghiệm thu (nếu có);

- Công tác chuẩn bị để triển khai bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

a) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn, qui phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu:

- Đưa ra các tiêu chí kỹ thuật cần kiểm tra để có cơ sở đánh giá chất lượng của đối tượng nghiệm thu;

- Thực hiện công tác nghiệm thu theo các tiêu chí trên;

- Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu

b) Các ý kiến khác, nếu có.

5. Kết luận :

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

- Các sai sót còn tồn tại và các khiếm khuyết cần sửa chữa. Thời gian nhà thầu phải  hoàn thành công tác sửa chữa.

- Các yêu cầu khác nếu có.

6. Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu (Ký ghi rõ họ tên, chức vụ từng người tham gia)

Hồ sơ nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận công trình xây dựng gồm:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng và các phụ lục khác kèm theo;

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Mẫu số 23. Biên bản nghiệm thu công trình/ hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng

| Tên Chủ đầu tư | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | ………, ngày…....... tháng…....... năm…........ |

BIÊN BẢN

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng

1. Công trình/hạng mục công trình:..........................................................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: ....................................................................................... .......................................................................................

3. Thành phần tham gia nghiệm thu: (Ghi rõ tổ chức,  họ tên và chức vụ cá nhân)

a) Phía chủ đầu tư:

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư;

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình:

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu (đối với hình thức hợp đồng tổng thầu)

c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình:

- Người đại diện theo pháp luật;

- Chủ nhiệm thiết kế.

a) Đối với những công trình có yêu cầu phòng cháy cao hoặc có nguy cơ ô nhiễm môi trường thì nhất thiết phải có đại diện của cơ quan phòng cháy chữa cháy và cơ quan tài nguyên môi trường cấp tương đương trực tiếp tham gia nghiệm thu;

b) Đối với những công trình có chuyên gia nước ngoài thì cần có đại diện chuyên gia thiết kế và chuyên gia thi công tham gia vào công việc nghiệm thu. Các đại diện này do cơ quan quản lí chuyên gia nước ngoài tại công trình đề nghị, Chủ đầu tư quyết định.

c) Và các thành phần khác trực tiếp tham gia nghiệm thu (theo yêu cầu của chủ đầu tư)

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu :

Bắt đầu :      ngày   ...  tháng ..... năm .....;   Kết thúc :     ..  ngày   ....  tháng .... năm ........

Tại: .......................................................................................

5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu;

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;

- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng: (Ghi rõ số và tên tiêu chuẩn, qui phạm, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn có liên quan đến đối tượng nghiệm thu)

- Hồ sơ hoàn thành xây dựng công trình theo danh mục tại Mẫu số 01 Phụ lục I của Hướng dẫn này;

- Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định…

- Biên bản kiểm tra hồ sơ tài liệu hoàn thành xây dựng hạng mục, công trình xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước theo phân cấp;

- Biên bản nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng (nếu có);

- Những điều kiện chuẩn bị để đưa hạng mục, công trình vào sử dụng.

b) Về tiến độ xây dựng hạng mục, công trình:

- Ngày khởi công:					- Ngày hoàn thành:

c) Về công suất đưa vào vận hành của hạng mục, công trình:

- Theo thiết kế được duyệt:

- Theo thực tế đạt được:

d) Về đặc điểm biện pháp để bảo vệ an toàn lao động, an toàn phòng nổ, phòng cháy, chống ô nhiễm môi trường và an toàn sử dụng.

- Theo thiết kế được duyệt:

- Theo thực tế đạt được:

e) Khối lượng:

- Theo thiết kế (hoặc theo hồ sơ dự thầu)

- Theo thực tế đạt được:

f) Về chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn, qui phạm kỹ thuật, tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật chuyên môn và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu để:

- Đưa ra các tiêu chí kỹ thuật cần kiểm tra để có cơ sở đánh giá chất lượng của đối tượng nghiệm thu;

- Thực hiện công tác nghiệm thu theo các tiêu chí trên;

- Đánh giá chất lượng đối tượng nghiệm thu)

g) Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế được duyệt:

h) Các ý kiến khác nếu có.

6. Kết luận :

- Chấp nhận hay không nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để bàn giao đưa vào sử dụng. Nếu không chấp nhận nghiệm thu thì phải ghi rõ lý do;

- Các tồn tại về chất lượng cần phải sửa chữa khắc phục. Thời gian nhà thầu phải hoàn thành công tác sửa chữa, khắc phục;

- Các yêu cầu khác nếu có

7. Các bên tham gia nghiệm thu: (ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Hồ sơ nghiệm thu gồm:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục, công trình xây dựng và các phụ lục kèm theo biên bản này (nếu có);

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

Mẫu số 24. Bảng kê các công việc chưa hoàn thành

| Công trình: ........................................... Hạng mục: ............................................. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | ….., ngày......... tháng......... năm......... |

BẢNG KÊ CÁC CÔNG VIỆC CHƯA HOÀN THÀNH

| Stt | Công việc chưa hoàn thành | Giá trị dự toán (dự thầu) | Đơn vị thực hiện | Thời hạn hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ..... ….. … | ….. ….. ….. | ….. ….. ….. | ….. ….. ….. | ….. ….. ….. | ….. ….. ….. |
| Đại diện nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) | Đại diện chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu ) |
| Đại diện Nhà thầu thiết kế (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) | Đại diện nhà thầu chính xây lắp (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |

Mẫu số 25. Bảng kê những tồn tại về chất lượng công trình

| Công trình: ............... ............................ Hạng mục: .......................... ................. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | ……, ngày......... tháng......... năm......... |

BẢNG KÊ NHỮNG TỒN TẠI VỀ CHẤT LƯỢNG

| Stt | Bộ phận (thiết bị) | Mô tả tình trạng | Đơn vị chịu trách nhiệm sửa chữa | Ngày hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. |
| Đại diện nhà thầu giám sát thi công (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) | Đại diện chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| Đại diện Nhà thầu thiết kế (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ ); | Đại diện nhà thầu chính xây lắp (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |